## Turbin Angin
Data Parameter I
Turbin Angin
Kapasitas Energi Listrik | Efisiensi |  |  |  |  | Energi Angin | Vmax(m/s) | A(m^2) | R(m) | Jari-jari yang di gunakan
| Bilah | Generator | Controller | Transmisi | Sistem
1500 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2187 | 6858.7106 | 10 | 11.1979 | 1.8884 | 2
1500 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2916 | 5144.0329 | 10 | 8.3984 | 1.6354
Data Parameter II
TSR | Air Foil | Jumlah Bilah | Lebar Chord
7 | 130 | 3 | 0.17
Data Parameter III
Elemen | r(m) | TSR Parsial | Cl Parsial | Alpha (Q-Blade) | Sudut Flow | Sudut Twist | Twist 75% | Twist Linear | Lebar Chord(m)
0 | 0.23 | 0.805 | 22.5322 | -5 | 34.1106 | 39.1106 |  | 17.7462 | 0.17
1 | 0.407 | 1.4245 | 5.7045 | -4.5 | 23.3793 | 27.8793 |  | 16.4735 | 0.17
2 | 0.584 | 2.044 | 2.5179 | -4 | 17.3797 | 21.3797 |  | 15.2009 | 0.17
3 | 0.761 | 2.6635 | 1.4129 | -3.5 | 13.719 | 17.219 |  | 13.9282 | 0.17
4 | 0.938 | 3.283 | 0.90892 | -3 | 11.2938 | 14.2938 |  | 12.6555 | 0.17
5 | 1.115 | 3.9025 | 0.64022 | -2.5 | 9.5817 | 12.0817 |  | 11.3828 | 0.17
6 | 1.292 | 4.522 | 0.48206 | -2 | 8.3132 | 10.3132 |  | 10.1101 | 0.17
7 | 1.469 | 5.1415 | 0.38272 | -1.5 | 7.3376 | 8.8376 | 8.8376 | 8.8374 | 0.17
8 | 1.646 | 5.761 | 0.31783 | -1 | 6.5649 | 7.5649 | 7.5649 | 7.5648 | 0.17
9 | 1.823 | 6.3805 | 0.27489 | -0.5 | 5.9382 | 6.4382 |  | 6.2921 | 0.17
10 | 2 | 7 | 0.24728 | 0 | 5.4201 | 5.4201 |  | 5.0194 | 0.17
Data Parameter IV
TSR | Turbin Angin |  |  |  | Turbin Arus Laut
| Cp | Ct | T | P | Cp | Ct | T | P
1 | 0.016244 | 0.11252 | 365 | 7637.82 | 0.031545 | 0.19376 | 20326 | 425715
2 | 0.10952 | 0.18774 | 314 | 6579.78 | 0.22114 | 0.35424 | 18488 | 387210
3 | 0.23494 | 0.30411 | 153 | 3198.1 | 0.38577 | 0.52846 | 12974 | 271717
4 | 0.28301 | 0.35525 | 76 | 1592.51 | 0.41256 | 0.56605 | 5055 | 105862
5 | 0.27673 | 0.35391 | 40 | 828.64 | 0.37166 | 0.52895 | 2607 | 54610
6 | 0.23289 | 0.31833 | 13 | 272.087 | 0.28593 | 0.45252 | 905 | 18946
7 | 0.16226 | 0.26389 | 7 | 137.169 | 0.16428 | 0.35978 | 331 | 6934
8 | 0.064446 | 0.1931 | -4 | -89.9375 | -0.011067 | 0.23372 | -107 | -2243
9 | -0.076698 | 0.091729 | -8 | -175.101 | -0.25734 | 0.067654 | -526 | -16510
10 | -0.2565 | 0 | -24 | -746.03 | -0.57065 | 0 | -983 | -30889

## Turbin Arus Laut
Data Parameter I
Turbin Arus Laut
Kapasitas Energi Listrik | Efisiensi |  |  |  |  | Energi Arus Laut | Vmax(m/s) | A(m^2) | R(m) | Jari-jari yang di gunakan
| Bilah | Generator | Controller | Transmisi | Sistem
1500 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2187 | 6858.7106 | 10 | 0.014026 | 0.066835 | 1
1500 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2916 | 5144.0329 | 10 | 0.010519 | 0.057881
Data Parameter II
TSR | Air Foil | Jumlah Bilah | Lebar Chord
7 | 130 | 3 | 0.17
Data Parameter III
Elemen | r(m) | TSR Parsial | Cl Parsial | Alpha (Q-Blade) | Sudut Flow | Sudut Twist | Twist 75% | Twist Linear | Lebar Chord(m)
0 | 0.23 | 1.61 | 2.0998 | -5 | 21.2301 | 26.2301 |  | 16.3993 | 0.17
1 | 0.307 | 2.149 | 1.0958 | -4.5 | 16.6361 | 21.1361 |  | 15.2731 | 0.17
2 | 0.384 | 2.688 | 0.67228 | -4 | 13.6043 | 17.6043 |  | 14.147 | 0.17
3 | 0.461 | 3.227 | 0.45666 | -3.5 | 11.4783 | 14.9783 |  | 13.0209 | 0.17
4 | 0.538 | 3.766 | 0.33324 | -3 | 9.9139 | 12.9139 |  | 11.8948 | 0.17
5 | 0.615 | 4.305 | 0.25681 | -2.5 | 8.7181 | 11.2181 |  | 10.7686 | 0.17
6 | 0.692 | 4.844 | 0.20686 | -2 | 7.7762 | 9.7762 |  | 9.6425 | 0.17
7 | 0.769 | 5.383 | 0.17304 | -1.5 | 7.0159 | 8.5159 | 8.5159 | 8.5164 | 0.17
8 | 0.846 | 5.922 | 0.14977 | -1 | 6.3898 | 7.3898 | 7.3898 | 7.3903 | 0.17
9 | 0.923 | 6.461 | 0.13388 | -0.5 | 5.8654 | 6.3654 |  | 6.2641 | 0.17
10 | 1 | 7 | 0.12364 | 0 | 5.4201 | 5.4201 |  | 5.138 | 0.17
Data Parameter IV
TSR | Turbin Angin |  |  |  | Turbin Arus Laut
| Cp | Ct | T | P | Cp | Ct | T | P
1 | 0.016244 | 0.11252 | 365 | 7637.82 | 0.031545 | 0.19376 | 20326 | 425715
2 | 0.10952 | 0.18774 | 314 | 6579.78 | 0.22114 | 0.35424 | 18488 | 387210
3 | 0.23494 | 0.30411 | 153 | 3198.1 | 0.38577 | 0.52846 | 12974 | 271717
4 | 0.28301 | 0.35525 | 76 | 1592.51 | 0.41256 | 0.56605 | 5055 | 105862
5 | 0.27673 | 0.35391 | 40 | 828.64 | 0.37166 | 0.52895 | 2607 | 54610
6 | 0.23289 | 0.31833 | 13 | 272.087 | 0.28593 | 0.45252 | 905 | 18946
7 | 0.16226 | 0.26389 | 7 | 137.169 | 0.16428 | 0.35978 | 331 | 6934
8 | 0.064446 | 0.1931 | -4 | -89.9375 | -0.011067 | 0.23372 | -107 | -2243
9 | -0.076698 | 0.091729 | -8 | -175.101 | -0.25734 | 0.067654 | -526 | -16510
10 | -0.2565 | 0 | -24 | -746.03 | -0.57065 | 0 | -437 | -9152